五里亭水利枢纽工程（水电站）

2022年放水

预

警

方

案

青田五里亭水电开发有限公司

2022年1月

五里亭电站放水预警方案

第一章  总则

第一条  为加强五里亭水利枢纽工程安全管理，全面及时准确地做好放水预警工作，保证放水工作有序安全地进行，充分发挥水利工程防洪减灾功能，保护人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《浙江省防汛防台抗旱条例》、《浙江省水利工程安全管理条例》等有关法律法规和规定，结合实际，特制订本方案。

第二条  放水预警工作坚持“以人为本，安全第一，预防为主，防避结合，确保重点，统筹兼顾”的原则，以保护水库下游沿溪两岸人民生命财产安全为首要任务。

第三条  本方案的预警方式一般情况下采用传真、短信、广播、电话等方式进行。发布预警信息必须做到及时、准确、全面。

第四条  本方案适用于五里亭电站水库发电、泄洪及其它特殊情况向下游放水进行预警的相关工作。

第二章  预警工作职责

第五条  本方案主要由五里亭电站和下游祯埠乡政府、海口镇政府及腊口镇政府等组织实施。必要时由青田县人民政府防汛防旱指挥部（以下简称青田县防指）负责。

第七条  五里亭电站主要职责：直接负责五里亭电站的放水预警工作；及时向县防指办报告放水预警落实和水库调度及其他异常情况；及时向祯埠乡、海口镇及腊口镇等政府及上下游相关人员发送放水预警通知。

第八条  祯埠乡、海口镇及腊口镇等政府需配合：接到预警通知，立即启动预警程序；通知沿五里亭电站上下游沿线村委会和有关单位，督促村委会及时通知沿溪村民、各类船只业主和涉水作业人员；组织人员、物资转移避险等防范工作；放水期间加强河道巡查，发现河道及两岸存在危及人身、财产等安全问题的紧急情况，应立即处置，并及时向青田县防指办报告。负责处理影响河道行洪的有关问题。

沿五里亭电站上下游各有关村委会需配合：接到预警信息，立即通知沿溪村民、各类船只业主及涉水作业人员，做好人员、物资转移避险等防范工作；放水期间加强河道巡查，发现河道及两岸存在危及人身、财产等安全问题的紧急情况，应立即应急处置，并及时报告祯埠乡、海口镇及腊口镇政府；协助乡、镇镇政府处理影响河道行洪安全的有关具体问题；做好预警工作的入户宣传工作。

第三章  预警程序和内容

第九条   放水、泄洪预警

1、预警要求

当上游来水流量小于3台发电流量时，机组1台、2台或者3台发电泄水；当上游来水流量大于机组（1台、2台或者3台）的发电流量时，多余流量采取逐级开启泄洪闸泄洪；小洪水时，由发电泄流和泄洪闸共同泄流；大洪水时，机组不能发电，全由泄洪闸泄洪；18孔泄洪闸全开。

当五里亭电站水库需实施开闸泄洪放水时，五里亭电站视情况通过短信、传真、电话等及时通知相关人员及周边乡镇。祯埠乡、海口镇及腊口镇政府视情况通过电话、传真、短信、广播、警报器及车载警报装置等方式实施预警。

2、程序和内容

根据2011年《瓯江干流洪水调度方案》五里亭洪水调洪原则：

1、当开潭梯级三台发电机组满负荷运行，五里亭梯级提前利用3台机组发电，腾出一定库容。

（1）当开潭梯级下泄流量大于1000m³/s，五里亭梯级提前预泄，将水位将至36.3m；同时逐步开启泄洪闸泄洪，按来多少泄多少。

（2）当开潭梯级下泄流量大于2000m³/s，五里亭梯级提前预泄，将水位将至35.7m；同时逐步开启泄洪闸泄洪，按来多少泄多少。

（3）当开潭梯级下泄流量大于3000m³/s，五里亭梯级提前预泄，将水位将至34.6m；同时逐步开启泄洪闸泄洪，按来多少泄多少。

（4）当开潭梯级下泄流量大于4000m³/s，五里亭梯级提前预泄，将水位将至33.5m；同时五里亭梯级全部闸门升到水面以上，自由出流，来多少泄多少。

（5）在发电流量内开机或者放水，五里亭电站负责向相关人员及周边乡镇发送放水、发电通知。

（6）需要泄洪时五里亭电站向青田县防指及相关乡镇、单位传真发送泄洪通知单。

（7）在必要时由青田县防指批准后五里亭电站再实施泄洪放水。

（8）祯埠乡、海口镇及腊口镇政府等接到泄洪预警通知后，负责通知沿相关行政村和单位，并督促村委会及时通知沿溪村民、各类船只业主及涉水作业人员，组织开展人员、物资转移避险等防范工作。

（9）五里亭电站乡、汤溪镇及洋埠镇政府和各有关村委会组织人员进行河道巡查，发现有影响人身、财产安全及河道行洪安全的情况要及时妥善处置，遇问题无法解决且情况紧急或问题处理时间可能超过安全时间，应及时向青田县防指报告。

（10）预警信号设定

广播、短信、传真、电话、采用语言或文字进行预警。

第十条  特殊情况下放水：地震，人为破坏，水质污染，水工建筑物抢险需放水时，参照泄洪放水情况发布预警。

第四章  预警工作保障

第十一条  健全制度、落实责任。汛期实行24小时值班制度，建立健全放水预警程序，进一步明确分工和职责，将放水预警工作任务层层分解到乡、到村、到人。

第十二条 有预警职责的单位和人员要建立可靠的通讯联络，约定至少两种以上的联系方式，确保预警信息传递迅速准确，畅通无阻。当通讯方式改变时，要及时向有关机构和单位通报。

第十三条 祯埠乡、海口镇及腊口镇政府应根据本方案，结合当地实际，制定相应的预警处置方案，定期对在放水危险区内，特别是在河道内活动的人员进行排查，至少每年汛前、汛期各一次。对于固定地点活动的人员要登记造册，保持联系并明确联络方式；对于不固定的流动人员，要掌握其活动规律，以便有重点地进行泄洪预警通知。

第五章附则

第十四条放水预警联系方式:

市防办：值班电话：2106628　　传真电话：2106698

县防办：值班电话：6821046　　传真电话：6822721

县水利局：值班电话：6822721　传真电话：6829717

县农业农村局传真电话：6803286

青田县港航发展中心值班电话：6831480  传真电话：6828352

县水文站传真电话：6955386

外雄水电站：值班电话：6631789  传真电话：6631739

三溪口河床式水电站：值班电话：6935369  传真电话：6951960

彭括电站：传真电话：6897289

五里亭水电站：值班电话：6626610  传真电话：6626350

| 乡 镇 | 值班电话 | 传 真 |
| --- | --- | --- |
| 祯埠镇政府 | 6628103 | 6633515 |
| 海口镇政府 | 6631105 | 6631004 |
| 腊口镇政府 | 6501219 | 6501228 |